2026年第一季度九原区水质监测检验结果

| 编号 | 采样送检 时间 | 采样地点 | 饮用水生产单位 | 水样 类型 | 水质检验结果 | 不合格项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 城市水 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2026.3.10 | 九原区政府大楼东副楼 | 包头市供水总公司九原供水站 | 末梢水 | 合格 | —— |
| 2 | 2026.3.10 | 银海小区 | 包头市供水总公司九原供水站 | 末梢水 | 合格 | —— |
| 3 | 2026.3.10 | 富力城 | 包头市供水总公司九原供水站 | 末梢水 | 合格 | —— |
| 4 | 2026.3.10 | 沙河二小 | 包头市供水总公司九原供水站 | 末梢水 | 合格 | —— |
| 农村水 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2026.3.10 | 观音庙 | 包头市永泉郡供水服务责任有限公司 | 末梢水 | 合格 | —— |
| 2 | 2026.3.10 | 麻七村 | 包头市永泉郡供水服务责任有限公司 | 末梢水 | 合格 | —— |
| 3 | 2026.3.10 | 武家村 | 包头市永泉郡供水服务责任有限公司 | 末梢水 | 合格 | —— |
| 4 | 2026.3.10 | 麻池镇中心小学 | 包头市永泉郡供水服务责任有限公司 | 末梢水 | 合格 | —— |
| 5 | 2026.3.11 | 二道沙河北村 | 白音席勒街道二道沙河北村人饮工程 | 末梢水 | 合格 | —— |
| 6 | 2026.3.11 | 二道沙河西村 | 二道沙河西村人饮工程 | 末梢水 | 合格 | —— |
| 7 | 2026.3.10 | 萨如拉街道办事处 | 萨如拉集中供水工程 | 末梢水 | 合格 | —— |
| 8 | 2026.3.10 | 萨如拉一村 | 萨如拉集中供水工程 | 末梢水 | 合格 | —— |
| 9 | 2026.3.10 | 萨如拉五村 | 萨如拉集中供水工程 | 末梢水 | 合格 | —— |