2026年第二季度九原区水质监测检验结果

| 编号 | 采样送检 时间 | 采样地点 | 饮用水生产单位 | 水样 类型 | 水质检验结果 | 不合格项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 城市水 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2026.3.10 | 恒大帝景 | 包头市供水总公司九原供水站 | 末梢水 | 合格 | —— |
| 2 | 2026.3.10 | 黄金小区 | 包头市供水总公司九原供水站 | 末梢水 | 合格 | —— |
| 3 | 2026.3.10 | 居然青年城白海军诊所 | 包头市供水总公司九原供水站 | 末梢水 | 合格 | —— |
| 农村水 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2026.3.11 | 官将村 | 哈林格尔镇官将村饮水工程 | 末梢水 | 合格 | —— |
| 2 | 2026.3.11 | 哈林格尔镇中心校 | 东厂汉村人饮工程 | 末梢水 | 合格 | —— |
| 3 | 2026.3.11 | 东厂汉村 | 东厂汗村人饮工程 | 末梢水 | 合格 | —— |
| 4 | 2026.3.10 | 柏树沟村 | 柏树沟人饮工程 | 末梢水 | 合格 | —— |
| 5 | 2026.3.10 | 乌兰计五村 | 乌兰计五村人饮工程 | 末梢水 | 合格 | —— |
| 6 | 2026.3.10 | 哈业胡同小学 | 哈业胡同镇永丰六村饮水工程 | 末梢水 | 合格 | —— |
| 7 | 2026.3.10 | 永丰六村 | 哈业胡同镇永丰六村饮水工程 | 末梢水 | 合格 | —— |
| 8 | 2026.3.10 | 哈业胡同乌兰计六村 | 乌兰计六村饮水工程 | 末梢水 | 合格 | —— |